## 易制爆类
易制爆类
序号 | 名 称 | 储存要求 | 管理要求
1 | 重铬酸钾 | 易制爆类，第一类致癌物质，强氧化性，与硝酸盐、氯酸盐、还原剂、有机物、易燃物分开储存 | 双人双锁管理
2 | 高锰酸钾 | 易制爆类，三类易制毒，与有乙醚、乙醇、硫酸、硫磺等分开储存，遇甘油分解燃烧
3 | 高氯酸 | 易制爆类，阴凉通风保存，温度不高于39℃，应与酸类、碱类、胺类等分开存放
红线上下分开储存
4 | 硝酸钾 | 易制爆类，储于阴凉干燥处，远离火种、热源。切忌与还原剂、酸类、易（可）燃物、金属粉末共储混运。 | 双人双锁管理
5 | 硝酸银 | 易制爆类，阴凉通风避光保存，远离火源热源，温度不宜高于30℃，与还原剂、可燃物、碱类、醇类食用化学品分开储存
6 | 硝酸锌 | 易制爆类，阴凉密封避光保存
7 | 硝酸铵 | 易制爆类，阴凉密封保存，远离火源热源及还原剂
8 | 硝酸钠 | 易制爆类，阴凉通风保存，远离火源热源，温度不宜超过30℃，湿度不高于80%，与还原剂、活性金属粉末、酸类、易（可）燃物等分开存放
9 | 硝酸锶 | 易制爆类，阴凉通风避光保存，远离火源热源，与还原剂、酸类、易（可）燃物分开存放
10 | 硝酸镧 | 燃爆品，与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品分开储存
11 | 硝酸 | 易制爆类，阴凉通风保存，温度不高于30℃，相对湿度不超过80%，与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放

## 易制毒类
易制毒类
序号 | 名 称 | 储存设备 | 管理要求
1 | 盐酸 | 三类易制毒，强酸，阴凉通风储存，温度不宜高于30℃，湿度不高于85%，应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放 | 双人双锁管理（可和硝酸共同储存）
2 | 硫酸 | 三类易制毒，强酸，温度不宜高于30℃，湿度不高于85%，应与还原剂、碱类、碱金属，易燃（可燃）物分开储存
3 | 丙酮 | 三类易制毒，有毒，易制爆，阴凉通风储存，温度不高于29℃，应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放 | 双人双锁管理
4 | 三氯甲烷 | 二类易制毒，阴凉密封避光保存，远离火源热源，温度不高于30℃，湿度不超过80%，应与碱类、铝、食用化学品分开存放
5 | 甲苯 | 三类易制毒，阴凉通风保存，远离火源热源，温度不高于30℃，于氧化剂分开储存

## 氧化剂
强氧化类
序号 | 名 称 | 储存要求
1 | 过硫酸钾 | 通风低温保存，与有机物、还原剂、硫、磷易燃物分开存放
2 | 过硫酸铵 | 阴凉干燥通风保存，远离火源热源，与还原剂、活泼金属粉末分开储存
3 | 溴酸钾 | 2B类易致癌物，通风低温干燥; 轻装轻卸; 与有机物、还原剂、硫、磷易燃物,食品原料分开存放
4 | 铬酸钾 | 易制致癌物，阴凉通风保存，远离火源热源，与还原剂、易燃可燃物分开储存
5 | 亚硝酸钠 | 有毒，有致癌性，低温干燥通风保存，与有机物、易燃物、还原剂分开储存，远离火源

## 盐类
盐类
序号 | 名 称 | 存储要求
1 | 氯化镁 | 储存温度2-8℃，远离火源热源，与氧化剂分开储存，存放于防爆冰箱
2 | 氯化钠 | 阴凉通风，远离火源、热源
3 | 硫化钠 | 密封干燥储存
4 | 氯化钾 | 密封保存
5 | 氯化铵 | 阴凉通风干燥保存，与酸碱类不得混放
6 | 氯化铁 | 远离火源
7 | 六水合硫酸锌 | 阴凉通风保存，远离火源热源，与氧化剂分开储存
8 | 硫酸镁 | 阴凉通风，远离火源热源，与氧化剂分开储存
9 | 硫酸铝钾 | 食品添加剂，注意不得和有毒物混放
10 | 硫酸铵 | 阴凉通风储存，远离火源热源，与酸碱类分开储存
11 | 硫酸锰 | 阴凉储存，远离火源热源，与酸类分开储存
12 | 硫酸锌 | 阴凉通风保存，远离火源热源，与氧化剂分开储存
13 | 硫酸亚铁 | 阴凉通风，远离火源热源，与氧化剂，碱类分开储存
14 | 硫酸高铁铵 | 密封避光保存
15 | 硫酸亚铁铵 | 阴凉通风，远离火源热源，与氧化剂及碱类不得混放
16 | 碘化钾 | 密封干燥避光保存
17 | 无水硫酸钠 | 阴凉通风，远离火源热源，与酸类分开存储
18 | 无水亚硫酸钠 | 阴凉通风，远离火源热源，与酸类分开存储
19 | 氯化亚锡 | 阴凉密封干燥保存，注意防潮，与氧化剂分开储存
20 | 二水合氯化亚锡 | 密封保存，与氧化剂分开储存
21 | 溴化钾 | 干燥避光保存
22 | 四甲基溴化铵 | 密封干燥保存
23 | 铁氰化钾 | 有毒，阴凉通风保存，远离火源热源，与氧化剂酸类分开储存
24 | 四硼酸钠 | 密封干燥保存
25 | 双硫腙 | 密封阴凉避光保存
26 | 硼氢化钾 | 强还原性，与酸类分开储存
27 | 十二烷基苯磺酸钠 | 阴凉密封，远离火源、热源，与氧化剂分开储存
28 | 柠檬酸钠 | 密封保存
29 | 水杨酸钠 | 阴凉通风避光，远离火源热源，与氧化剂及碱类分开存储
30 | 盐酸羟胺 | 阴凉干燥通风保存
31 | 六次甲基四胺 | 阴凉通风，远离火源热源，与氧化剂、酸类分开储存
32 | 磺胺 | 阴凉、通风、干燥处，防热、防晒、防潮
33 | 4-氨基安替吡啉 | 密封阴凉干燥避光保存
34 | 氯胺T | 密封保存，与酸类分开储存
35 | 碳酸氢钠 | 阴凉通风储存，与氧化剂及酸类分开储存
36 | 碳酸钙 | 与酸类分开储存
37 | 碳酸镁 | 阴凉密封通风储存，温度不高于37℃，远离火源热源，与氧化剂分开储存
38 | 无水碳酸钠 | 密封干燥保存
39 | 磷酸二氢钾 | 阴凉干燥通风储存
40 | 二水磷酸二氢钠 | 密封保存
41 | 苯二甲酸氢钾 | 密封保存
42 | 乙酸钠 | 密封干燥储存
43 | 乙酸铵 | 干燥保存
44 | N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | 密封保存
45 | 无水乙酸钠 | 密封干燥保存
46 | 结晶乙酸钠 | 密封保存

## 有毒品
有毒类
序号 | 名 称 | 存储设备
1 | 一水合硝酸汞 | 剧毒品，阴凉通风保存，库温不超过30℃，相对湿度不超过70%。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放
2 | 硫氰酸汞 | 阴凉干燥通风保存，远离火源热源，与酸类，食用性化学品分开储存
3 | 次氯酸钠 | 严禁与酸类、食品添加剂混合
4 | 氟化钠 | 阴凉干燥通风储存，温度不高于30℃，湿度不高于80%，与酸类及食品化学品分开储存
5 | 氯化钡 | 阴凉通风，远离火源热源，与氧化剂、酸类、食用性化学品分开储存
6 | 硫酸铜 | 阴凉干燥通风储存，与酸、碱、可食用化学品分开储存
7 | 硫酸铁铵 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37°C。应与氧化剂、食用化学品分开存放
8 | 硫酸联胺 | 阴凉通风，远离火源热源，严禁与氧化剂、碱类、食用化学品混放
9 | 钼酸铵 | 阴凉通风储存，远离火源热源，与酸类及食用性化学品分开储存
10 | 硫脲 | 阴凉通风保存，远离火源热源，应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放
11 | 氨基磺酸 | 密封干燥储存，与碱类分开储存，严禁身体直接接触
12 | 咪唑 | 有毒，储存于阴凉、通风、干燥处。防热、防潮、防晒、防碰撞
13 | 二硫化碳 | 阴凉通风保存，远离火源热源，温度不宜超过30℃，应与氧化剂、胺类、碱金属、食用化学品分开存放
14 | 草酸钠 | 阴凉通风，储存温度不高于37℃，与氧化剂、食用性化学品分开储存
15 | 四氯化钛 | 阴凉干燥通风，远离火源热源，湿度不高于75%，应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放
16 | 三氧化二砷 | 剧毒品，严密监管，阴凉通风保存，远离火源热源，与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放
17 | 氯化汞 | 剧毒品，严密监管，阴凉通风避光，远离火源热源，库温不高于30℃，相对湿度不超过70℃，与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放
18 | 硫酸汞 | 剧毒品，严密监管，阴凉通风避光，远离火源热源，防止受潮，与氧化剂、食用化学品等分开存放
19 | 硝酸汞 | 剧毒品，阴凉通风，远离火源热源，温度不高于30℃，湿度不高于70%，易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放
20 | 碘化汞 | 高毒，阴凉密封通风保存，远离火源热源，与氧化剂、食用化学品分开存放

## 酸类
酸类
序号 | 名 称 | 存储要求
1 | 硼酸 | 密封干燥保存
2 | 磷酸 | 密封保存
3 | 草酸 | 密封干燥阴凉保存，温度不高于40℃，与氧化剂及碱类分开储存
4 | 柠檬酸 | 阴凉干燥储存
5 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 阴凉干燥密封储存

## 碱类
碱类
序号 | 名 称 | 存储要求
1 | 氢氧化钠 | 密封保存，与酸分开储存
2 | 氢氧化钾 | 阴凉通风储存，湿度不大于85%，与酸及易燃可燃物分开储存
3 | 氨水 | 密封保存，与酸分开储存

## 指示剂
指示剂类
序号 | 名 称 | 存储要求
1 | 甲基红 | 零下20度密封保存，放置在通风、干燥的环境中，存放于防爆冰箱内
2 | 亚甲基蓝 | 本品应密封于4℃干燥保存，存于防爆冰箱内
3 | 甲基橙 | 阴凉避光，与食用性化学品及酸类分开储存
4 | 酚酞 | 2B类致癌物
5 | 茜素络合指示剂 | 密封干燥保存
6 | 钙试剂 | 阴凉密封干燥储存
7 | 二苯基碳酰二肼 | 密封避光保存

## 有机及其他
其他类
序号 | 名 称 | 存储要求
1 | 伊红美蓝琼脂 | 4-8℃储存，切勿冻藏，存于防爆冰箱
2 | 革兰氏脱色剂试剂盒 | 15-30℃保存，存于防爆冰箱
3 | 乙二胺四乙酸二钠 | 阴凉通风，远离火源热源，与氧化剂分开储存
4 | 二氯异氰尿酸钠 | 阴凉避光干燥通风保存，远离火源热源，应与易（可）燃物、铵盐、含氮化物、氧化剂、碱类等分开存放
5 | 氧化镧 | 阴凉干燥通风保存，远离火源热源，库温不宜超过30℃，应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放
6 | 氨基乙酸 | 阴凉通风干燥保存，与盐酸反应生成盐酸盐
7 | 乙二胺四乙酸 | 密封保存
8 | 变色硅胶 | 密封干燥保存
9 | 凡士林 | 密封避光保存
10 | 甲酚皂消毒液 | 阴凉避光储存
11 | 甲醇 | 阴凉通风，远离火源热源，温度不高于37℃，应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放
12 | 乙醇 | 阴凉通风，远离火源热源
13 | 无水乙醇 | 阴凉通风，远离火源热源
14 | 丙三醇 | 阴凉通风，远离火源热源，与氧化剂及酸类分开储存
15 | 四氯化碳 | 密封或水封保存
16 | 正己烷 | 阴凉通风，远离火源热源，温度不高于30℃，与氧化剂分开储存
17 | 甲醛 | 一类致癌物，阴凉密封通风保存
18 | N,N-二甲基甲酰胺 | 阴凉通风保存，远离火源热源，温度不高于37℃，应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放